**Приложение**

**к паспарту доступности ГБОУ РК «Школа-интернат № 24»**

**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом директора**

**ГБОУ РК «Школа-интернат№24»**

**№ от**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кузьмина М.Н.**

**АКТ**

**обследования объекта №1**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Петрозаводск  | «31» марта 2016 г. |

**1. Общие сведения об объекте**

* 1. Наименование (вид) объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №24»

* 1. Адрес объекта:

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 6470,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет):

да, 41145 кв.м

1.4.Год постройки здания 1990 г**.**, последнего капитального ремонта:

не планируется

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего – ежегодно

капитального –не планируется

1.6. Название организации (учреждения):

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат №24»

Короткое наименование**:**

 ГБОУ РК «Школа-интернат №24»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения**)**:

 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация:

 Реализация основной общеобразовательной программы общего образования специальных коррекционных образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с ОВЗ (8 вид), обучение и воспитание детей школьного возраста.

 **3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

 маршрутные автобусы № 1, №8, №17, №29, троллейбус №6 остановка «Сегежская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

 Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

 асфальтированный тротуар – гравийная дорожка

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта:

 70 м

3.2.2 время движения (пешком):

 2-3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*):

 Да

3.2.4 Перекрестки:

 Нерегулируемые

Со звуковой сигнализацией, таймером:

 Нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):

 нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать):

 Да, переход с асфальтированного пешеходного тротуара на гравийную дорожку, крыльцо со ступеньками

Их обустройство для инвалидов на коляске:

 Да, пандусы уличные 3 шт, пандус мобильный 1 шт

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Категория инвалидов****(вид нарушения)** | **Вариант организации доступности объекта****(формы обслуживания) \*** |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «ДЧ-И» |
|  | *в том числе инвалиды:* |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «ДЧ» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДЧ» |
| 4 | с нарушениями зрения | «ВНД» |
| 5 | с нарушениями слуха | «ДЧ» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «ДП» |

\* - указывается один из вариантов: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДП- доступно полностью, ДЧ- доступно частично, ВНД – временно недоступно

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов\*\* | Приложение |
|  |  | № на плане |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  ДЧ-В | б/н |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И | б/н |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И | 51,124,82, 54, 129,172,177,187,36,22,2430,32,37,42,68,105,117 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И | 60,61,62,63,96,11,119,127,128,130,163,165,166,167,181,182,186,38,39.40,41,66,67,69,70,98,99,100,101,112,113,114,115,116,119,120, 50,64,93, 66,67, 17 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И | 13,14,15,16,173,174,110  |
| 6 | Система информации и связи  | ДЧ-И | входная зона, 13,15,173,110 |

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности**

 Объект доступен частично избирательно. Полностью доступен для инвалидов с нарушениями умственного развития (интеллектуальными нарушениями), частично доступен для с инвалидов нарушениями опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для с инвалидов с нарушениями зрения и слуха.

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п \п | **Основные структурно-функциональные зоны объекта** | **Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) \*** |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Нуждается, частичная замена асфальтового покрытия, оборудование парковки для инвалидов |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нуждается, установка ограничителей на верхней и нижней ступеньках лестниц, установка знаков |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Нуждается, замена дверей на пути эвакуаций, лестничных проемов, установка маркировки на верхней и нижних ступеньках лестниц, тактильных указателей, установка поручней, реконструкция пандуса, пожарного выхода |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Нуждается, установка светозащитных штор в актовом зале, установка карточек, памяток |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Нуждается, ремонт, модернизация туалетных комнат, душевых, сушильных помещений с установкой специального оборудования |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Нуждается, установка в холле мнемосхемы, адаптация сайта |
| 7 | Транспортное обслуживание  | Нуждается, приобретение школьного автобуса, предназначенного для перевозки детей - инвалидов  |
| 8. | **Все зоны и участки** | Нуждается |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: работы запланированы на период с 2016 г по 2020 годы по дополнительному графику и в соответствии с графиком поступления средств, в рамках исполнения:

* постановления Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»
* положений проекта программы «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, одобренного на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики;
* приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 9 ноября 2015 г. N 1309 об утверждении «Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;
* план мероприятий в рамках реализации программы «Доступная среда» в ГБОУ РК «Школа-интернат №24»;
	1. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:
* обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению и образовательным услугам инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в ГБОУ РК «Школа-интернат №24»;
* формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в ГБОУ РК «Школа-интернат №24»;
* сбор и систематизация информации о состоянии доступности ГБОУ РК «Школа-интернат №24», с целью размещения в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет";

* 1. Для принятия решения требуется, не требуется*:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий** | **Решение** |
| 1 | согласование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН ГБОУ РК «Школа-интернат №24» | требуется |
| 2 | согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) | Не требуется |
| 3 | техническая экспертиза;  | Не требуется |
| 4 | разработка проектно-сметной документации; | Требуется |
| 5 | согласование с собственником объекта | Не требуется |
| 6 | согласование с общественными организациями инвалидов | Требуется |
| 7 | согласование с учредителем | Требуется |

* 1. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): **частично исполнено**

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности**: нет**

**5. Особые отметки**

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
2. Входа (входов) в здание на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
3. Путей движения внутри здания,

 в том числе путей эвакуации на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

1. Зоны целевого назначения объекта:

 зона обслуживания инвалидов на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

1. Зоны целевого назначения объекта:

 жилые помещения на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

1. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.
2. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, Технический паспорт на здание №2 инвентарный № 8375 на 17 л.

**Члены комиссии:**

Председатель Совета организации

Карельской региональной общественной

организации инвалидов-опорников «ПЕТРОСИНО" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Осипова

Эксперт по «Доступной среде»

Общероссийского народного фронта в Карелии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Левшакова

Председатель

Карельской региональной общественной организации

родителей, имеющих детей- инвалидов с ДЦП

«Поможем нашим детям» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Васильева

Специалист-эксперт

директор ООО «Компания Астрея» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Л. Сеппянен

Председатель Совета школы

ГБОУ РК «Школа-интернат №24» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Гехт

Специалист по охране труда

ГБОУ РК «Школа-интернат №24» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Скворцов

Заместитель директора

ГБОУ РК «Школа-интернат №24» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н .В. Алексеева

Директор ГБОУ РК «Школа-интернат №24» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н. Кузьмина

 **Приложение 1**

**к Акту обследования объекта**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования**

**территории, прилегающей к объекту**

 Место обследования: **участок,** **прилегающий к зданию** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | б/н | есть | Всех категорий | нуждается | Необходима частичная замена асфальтового покрытия  |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | есть | Всех категорий | нуждается | Необходима частичная замена асфальтового покрытия |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  | есть | Для слабовидящих | нуждается | Установка маркировки на верхних и нижних ступеньках лестниц, тактильных направляющих, установка поручней |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  | нет | нет |  | Реконструкция, поручни закругленные, с выступают на 30 см |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | есть | Для всех категорий |  | Оборудование парковки для инвалидов |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*** | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы) \*\* |
| № на плане |
| Участок прилегающий к зданию | ДЧ-И |  | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 2**

**к Акту обследования объекта**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования**

**входа (входов) в здание**

 Место обследования: **вход в здание** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | б/н | есть | Для слабовидящих | нуждается | Установка предупреждающиенакладки на ступени установка знаков |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть | б/н | нет | нет |  | Реконструкция, поручни закругленные, с выступом на 30 см |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | б/н | нет | нет |  | Комплекснаятактильная табличкаазбукой Брайля(режим работы), установка кнопки вызова |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | б/н | есть | Для всех категорий | нуждается | УстановкаЖелтой ограничительной полосы, замена доводчика соответствующий нормам СНИп  |
| 2.5 | Тамбур | есть | б\н | нет | нет |  | Установка знака на стеклянную часть стекла |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | **Состояние доступности\*** | Приложение | **Рекомендации** **по адаптации** (вид работы) \*\* |
| № на плане |
| **Вход в здание** | **ДЧ-И** | б/н | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСР  |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 3**

**к Акту обследования объекта**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования**

**путей движения внутри здания, в том числе путей эвакуации**

 Место обследования: **пути движения внутри здания, в том числе пути эвакуации** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 82,129,175,73,105,68 | есть | с нарушением зрения, ОДА,слабослышащие | нуждается | Установка знаков,Антивандальная кнопкавызова персонала, Тактильнаяпиктограмма (наклейка), Табло для ММГН, Светозвуковойинформатор P700, Портативнаяинформационнаясистема дляслабослышащих «Исток»А2, |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 126, 81, 178,179, 52, 53,30, 29, 55, 64,110, 118 | есть | Для слабослышащих | нуждается | Установка маркировки на верхней и нижней ступеньках лестниц, тактильных направляющих, поручни |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | есть | телескопический | нет | нет |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | гусеничный | нет | нет |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть | б/н | есть | Для всех категорий | нуждается | Замена дверей,  |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) Тактильная плитка ПУ | есть | 51,124,82, 54, 129,172,177,1873,6,22,24,30,32,37,42,68,105,117 | есть | Для всех категорий | нуждается | Замена дверей на путях эвакуации, установка маркировки на верхних и нижних ступеньках лестниц, тактильных направляющих |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*** | **Приложение** | **Рекомендации** **по адаптации** **(вид работы) \*\*** |
| № на плане |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации | **ДЧ-И** | 3,6,22,24,30,32,37,42,68,105,117,82,129,172,73,68,126,81,178,179,52,53,29,55,64,110,118,51,54,177,187 | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 4**

**к Акту обследования**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования:**

**зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта**)

Место обследования: **зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта**) **зона обслуживания инвалидов** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | Наличие элемента | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 60,61,62,63,96,11,119,127,128,130,163,165,166,167,181,182,186,38,39.40,41,66,67,69,70,98,99,100,101,112,113,114,115,116,119,120 | нет | нет |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 50,64,93 | нет | нет |  |  |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  | нет |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть | 127,128,130,163,165,166,167,181,182,186,38,39.40,41,66,67,69,70,113,114,115,116,119,120,112 | нет | нет |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | есть | 66,67 | нет | нет |  |  |
| 4.6 | Комната отдыха(холл) | Есть | 17 | есть | Для инвалидов всех групп | нуждается | Помещение не приспособлено, есть перепады высоты на пути следования, нет поручней, нуждается в замене дверей на пути эвакуации, нет системы информации, установка тактильных направляющих |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*** | **Приложение** | **Рекомендации** **по адаптации** **(вид работы)\*\*** |
| № на плане |
| зона обслуживания инвалидов |  **ДЧ-И** | 60,61,62,63,96,11,119,127,128,130,163,165,166,167,181,182,186,38,39.40,41,66,67,69,70,98,99,100,101,112,113,114,115,116,119,120, 50,64,93, 66,67, 17 | Текущие ремонты, индивидуальное решение |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 5**

**к Акту обследования**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования:**

**зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта**)

Место обследования: **зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта**): **жилые помещения** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть | 29,27,18 | есть | Всех категорий | нуждается | Замена дверных поемов, устранение перепадов пола, установка тактильных направляющих, поручней |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*** | **Приложение** | **Рекомендации** **по адаптации** **(вид работы) \*\*** |
| **№ на плане** |
| Жилые помещения | **ДЧ-И** | 29,27,18 | Текущие ремонты, индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Приложение 6**

**к Акту обследования**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования:**

 **санитарно-гигиенических помещений**

Место обследования: **санитарно-гигиенические помещения** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Выявленные нарушения** **и замечания** | **Работы по адаптации объектов** |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 1314333435361061075556575897110118 |  | Для инвалидов всех категорий  | нуждается | Помещение маленькое, не раздельное проем не соответствует проходу коляски, нет специализированного унитаза, отсутствуют поручни в помещении и около раковины, нет системы оповещения, отсутствие освещения, отсутствие специализированной кабины гигиены для девочек, зауженный дверной, проем установка беспроводной системы вызова «ТИФЛОВЫЗОВ», Тактильнаяпиктограмма |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | есть | 15101109117 |  | Для инвалидов всех категорий | нуждается | Поддоны высокие, нет возможности пользования на креслах-колясках, перепад высоты по уровню пола, дверной проем не соответствует проходу коляски, нет системы оповещения, отсутствуют поручни, отсутствует место раздевания инвалидов, нет вентиляции, освещения  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | 16 |  | Для инвалидов всех категорий | нуждается | Перепад высоты по уровню пола, дверной проем не соответствует проходу коляски, нет системы оповещения, раковина и помещение не оборудовано поручнями |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности** | **Приложение** | **Рекомендации** **по адаптации** **(вид работы) \*\*** |
| **№ на плане** |
| Санитарно-гигиенические помещения | **ДЧ-И** | 13,14,15,16, 33,34,35,36,106,107,56,57,58,97,110,118,117,101,109 | Текущие ремонты, индивидуальное решение |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение 7**

**к Акту обследования**

г. Петрозаводск «31» марта 2016 г.

**Результаты обследования:**

**системы информации на объекте**

Место обследования: **система информации на объекте** государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №24». Адрес объекта: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д.2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | есть | инвалиды с нарушениями зрения | нуждается | Установка световых панели, ограничителей на верхней и нижней ступеньках лестниц, светозащитных шторы |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  | есть | инвалиды с нарушениями слуха | нуждается | Установка звукового оборудования |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | есть | инвалиды с нарушениями зрения | нуждается | Установка информационных табличек, пиктограмм, табличек с азбукой Брайля |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | есть |  | нуждается |  |

**Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование****структурно-функциональной зоны** | **Состояние доступности\*** | **Приложение** | **Рекомендации** **по адаптации** **(вид работы) \*\*** |
| **№ на плане** |
| **Системы информации на объекте** | **ДЧ-И** | 17, 82 | Индивидуальное решение с ТСР |

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; ДП**-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_